## Slide 1: Как разгадать «химический кроссворд»
рисуем формулу вещества по ЯМР и масс-спектрам
ДУБИННЫЙ Максим Анатольевич
к.ф.-м.н., н.с лаборатории биомолекулярной ЯМР спектроскопии
ИБХ РАН, Москва
maxim@nmr.ru
+7(905)511-57-71

## Slide 2: Зачем разгадывать «химические кроссворды»?
Контроль химического синтеза положение защитных и реакционных групп, идентификация продуктов реакций
Установление химических формул новых природных соединений при «нулевых» исходных данных
Промышленный шпионаж :) То же самое, но для «рукотворных» соединений

## Slide 3: Как разгадывать «химические кроссворды»?
Масс-спектры
ЯМР спектры
m/z молекулы
m/z фрагментов
Брутто-формула:
Спиновые системы
Формулы фрагментов
Химическая формула:
С33H26O20
Совпало?
Возьми с полки пирожок

## Slide 4: Современный масс-спектрометр
Agilent 6210: ВЭЖХ ─ времяпролетный масс-спектрометр с электроспрей-ионизацией (en.wikipedia.org)

## Slide 5: Масс спектр
C30H26O20:
C 12.000000
H 1.007825
O 15.994915
e 0.000549
MH- 705.094474
MH+ 707.109026

## Slide 6: На самом деле :(
Какой-то из этих сигналов – молекулярый ион, остальные – результат фрагментации, «слипания» молекул или просто примеси.
Требуется дополнительная информация, чтобы начать анализ.

## Slide 7: Если известна формула

## Slide 8: Современные ЯМР спектрометры
Лаборатория Биомолекулярной ЯМР спектроскопии
ИБХ РАН, Москва

## Slide 9: На чем снимаем?
Ядро | Спин | Естественное содержание | Резонансная частота (600 МГц) | Относительная чувствительность (в сравнении с 13С)
1H | +½ | 99.98% | 600.1 МГц | 5.87×103
2H | +1 | 0.02% | 92.1 МГц | 6.52×10−3
13C | +½ | 1.07% | 150.9 МГц | 1.00
15N | −½ | 0.364% | 60.8 МГц | 2.23×10−2
31P | +½ | 100.0% | 242.9 МГц | 3.91×102
19F | +½ | 100.0% | 564.7 МГц | 4.89×103

## Slide 10: Что снимаем?
Одномерный 1Н спектр от секунд до минут
Двумерные 1Н-1Н (гомоядерные) спектры от 30 минут до 12 часов
Двумерные 1Н-13С (гетероядерные) спектры от 30 минут до 12 часов
Одномерный 13С спектр от 10 минут до 12 часов
+ Другие спектры на ядрах 15N, 31P, 19F и пр.
Имея 1-10 мг вещества с MW 100-1000:

## Slide 11: Когда НЕ снимаем?
Когда не растворяется ни в одном из растворителей, используемых в ЯМР.
Когда мало вещества:
  Для 1H спектров: до 0.1 мг
  Для 13С спектров: до 5-10 мг («видно глазом»)
  Для 15N спектров (только 15N-HMBC): до 20 мг
Когда много примесей. В образце должно быть 1-2 основных компонента + растворитель, остальное – в концентрации в 5-10 раз меньше.

## Slide 12: Растворители для ЯМР спектроскопии: H2O
H2O + 10% D2O. Используется для расчета структур белков в естественном окружении, а так же для съемки спектров любых соединений, растворимых в воде.
Сигнал растворителя: 1H = 4.7 м.д.
Присутствуют 1H сигналы: NH, NH2, NH3+.
Отсутствуют 1H сигналы: OH, COOH, PO3-4H, SO3-4H
Съемка спектров: любых, кроме HMBC. Искажены величины интегралов из-за подавления растворителя

## Slide 13: Растворители для ЯМР спектроскопии: D2O (D=2H)
Хорошо подходит для образцов, не содержащих NH, NH2 групп. Для белков медленная скорость обмена NH↔ND говорит о наличии водородной связи.
Сигнал растворителя: 1H = 4.7 м.д.
Отсутствуют 1H сигналы: те же, что и в H2O + NH, NH2, NH3+
Съемка спектров: любых

## Slide 14: Другие растворители
Формула | 1H, м.д. (мультиплетность) | 13С, м.д. (мультиплетность) | Сигнал HOD | Примечания
Метанол-d3,4 | 4.78(1) 3.31(5) | 49.15(7) | 4.9 | Протонный, гидрофильный
DMSO-d6 | 2.50(5) | 39.51(7) | 3.3 | Апротонный, гигроскопичный
CDCl3 | 7.24(1) | 77.23(3) | 1.5 | Апротонный, Гидрофобный
Этанол-d5,6 | 5.19(1) 3.56(1) 1.11(m) | 56.96(5) 17.31(7) | 5.3 | Протонный, гидрофильный
Ацетон-d6 | 2.05(5) | 29.92(7) 206.68(1) | 2.8 | Апротонный
Цикло-гексан-d12 | 1.38(1) | 26.43(5) | 0.8 | Апротонный, гидрофобный

## Slide 15: Мультиплетность сигналов 1H
Синглет (1)
Дуплет (2)
…−N+−(CH3)3
Отсутствуют другие
неэквивалентные протоны в пределах 3х химических связей
Один протон в пределах 3х связей

## Slide 16: Мультиплетность сигналов 1H
Триплет (3)
Дуплет дуплетов
Квартет (4)
CH3−СH2− …
Два эквивалентных соседа
NH−СH−CHOH
Два НЕэквивалентных соседа
CH3−СH2−O − …
Три соседа

## Slide 17: Химические сдвиги 1Н
Метилы C−CH3 0÷1.5 м.д.
Метилы N,O−CH3 3−4 м.д.
Метилены С−СН1,2 1−3 м.д.
Метилены N,O−СН1,2 3−6 м.д.
Ароматика СH 6−7 м.д.
Амиды NH,NH2 6−11 м.д.

## Slide 18: Химические сдвиги 13С
Метилы C−CH3 5-15 м.д.
Метилены С−СН1,2 20−60 м.д.
Метилены O−СН1,2 60−90 м.д.
Ароматика, С,CH 100-150 м.д. Олефины
Карбоксилы С=O 160-220 м.д.

## Slide 19: Виды 2D ЯМР спектров, используемые для определения строения молекул
Гомоядерная спектроскопия (1H­1H):
  2D COSY
  2D TOCSY
  2D NOESY
Гетероядерная спектроскопия (1H-­13C или 1H­-15N):
  2D HSQC
  2D HMBC

## Slide 20: 2D COSY (COrrelation SpectroscopY)
Гомоядерная спектроскопия

## Slide 21: 2D TOCSY (TOtal Correlation SpectroscopY)
Гомоядерная спектроскопия

## Slide 22: TOCSY/COSY спектры позволяют выделить спиновые системы
Протоны внутри спиновой системы связаны друг с другом по спектрам COSY/TOCSY
Спиновые системы отделены друг от друга атомами углерода/азота/кислорода/ серы, пр. без протонов
Гомоядерная спектрос-копия не позволяет связать спиновые системы между собой

## Slide 23: 2D HSQC (Heteronuclear Single Quantum Coherence)
Гетероядерная спектроскопия

## Slide 24: 2D HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Correlation)
Гетероядерная спектроскопия

## Slide 25: HMBC связывает спиновые системы друг с другом
Гетероядерная спектроскопия
Каждый кросс-пик в HMBC за пределы спиновой системы показывает «новые» спины
Если один и тот же спин виден из разных спиновых систем, то мы можем «связать» их друг с другом, собрав молекулу из отдельных фрагментов

## Slide 26: Порядок действий

## Slide 27: В лекции были использованы образцы и фрагменты спектров, предоставленные:
Абдильданова Асель Абаевна, Алматы, Казахстан, Институт химических наук им. А.Б. Бектурова
Болдырев Иван Александрович, ИБХ РАН, Лаборатория химии липидов
Дейгин Владислав Исаакович, ИБХ РАН, Лаборатория биофармацевтики
Кемельбеков Улан Сатыбалдыулы, Кокшетау, Казахстан, КГУ им. Ш. Уалиханова, Лаборатория инженерного профиля ЯМР-спектроскопии.
Константинова Ирина Дмитриевна, ИБХ РАН, Лаборатория биотехнологии
Осмаков Дмитрий Игоревич, ИБХ РАН, Лаборатория нейрорецепторов и нейрорегуляторов
Саблина Марина Александровна, ИБХ РАН, Лаборатория углеводов
Ямпольский Илья Викторович, ИБХ РАН, Лаборатория биофотоники
Благодарности